**CLARA Magnet PVs as of 09/12/2016**

**Postfix commands for SOL/HCOR/VCOR Pv corrector magnets**

:CURR

:SETCURR\_SP

:STATE\_RB

:SETCURR\_SP

**Root PV names:**

CLA-C2V-MAG-HCOR-01

CLA-C2V-MAG-VCOR-01

CLA-GUN-MAG-SOL-01 🡺Note the different postfix to GUN-MAG-SOL2

CLA-S01-MAG-HCOR-02

CLA-S01-MAG-VCOR-02

CLA-S01-MAG-HCOR-01

CLA-S01-MAG-VCOR-01

CLA-S02-MAG-HCOR-01

CLA-S02-MAG-VCOR-01

CLA-S02-MAG-HCOR-02

CLA-S02-MAG-VCOR-02

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

**Postfix commands for magnets QUAD/SOL/DIP Pv’s**

:SETIOUT 🡺(Probably) current set trigger

:POWER 🡺Get current

:I 🡺 Set current

**Root PV names:**

CLA-GUN-MAG-SOL-02 🡺Note the different postfix to GUN-MAG -SOL1

CLA-S02-MAG-QUAD-01

CLA-S02-MAG-QUAD-02

CLA-S02-MAG-QUAD-03

CLA-S02-MAG-QUAD-04

CLA-S02-MAG-QUAD-05

CLA-L01-MAG-SOL-01

CLA-L01-MAG-SOL-02

CLA-C2V-MAG-QUAD-01

CLA-C2V-MAG-QUAD-02

CLA-C2V-MAG-QUAD-03

CLA-C2V-MAG-DIP-01

CLA-C2V-MAG-DIP-02